## Feuil1
CALCUL DE LA SALINITE A PARTIR DE LA CONDUCTIVITE ET DE LA TEMPERATURE
Références :
Aminot A., Kérouel R. (2004), Hydrologie des écosystèmes marins. Paramètres et analyses. Cf pages 74-78
Formule
S = a0 + a1.Rt0,5 + a2.Rt + a3.Rt1,5 + a4.Rt2 + a5.Rt2,5 + {(t - 15)/[1 + k(t-15)]} X (b0 + b1.Rt0,5 + b2.Rt + b3.Rt1,5 +b4.Rt2 + b5.Rt2,5) |  |  |  | avec | a0 = | 0.008 | b0 = | 0.0005 | c0 = | 0.67661
[5 empty] | a1 = | -0.1692 | b1 = | -0.0056 | c1 = | 0.020056
[5 empty] | a2 = | 25.3851 | b2 = | -0.0066 | c2 = | 0.00011043
[5 empty] | a3 = | 14.0941 | b3 = | -0.0375 | c3 = | -6.9698e-07
avec |  |  |  |  | a4 = | -7.0261 | b4 = | 0.0636 | c4 = | 1.0031e-09
Rt = R / (Rp.rt) = CS,t,p / (42,914.rt) |  |  |  |  | a5 = | 2.7081 | b5 = | -0.0144 | k = | 0.0162
R =CS,t,p / 42,914 |  |  |  |  | Sai= | 35 | Sbi= | 0
Rp = 1 (pour les mesures à faible profondeur)
rt = c0 + c1t + c2t2 + c3t3 + c4t4
Données "test" : si t = 15°C et C = 42,914 mS/cm, la salinité est égale à 35,000
| Température °C | Conductivité mS/cm |  | Salinité
TEST DE LA FORMULE | 15 | 42.914 | 1 | 35
Entrez vos valeurs de |  |  | 0 | -0.0019075
température et de conductivité |  |  | 0 | -0.0019075
dans les cases jaunes |  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075
|  |  | 0 | -0.0019075